Вопросы для составления техзадания на проектирования здания 27/1/2 под детектор на С-Т фабрике.

| Название системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторы ответов, раб. тел. |  |  |  |  |
|  | Общие сведения по яме детектора, крану |  |  |  |
| 1 | Собственно система в детекторе. |  |  |  |
|  | Вес системы, кг. |  |  |  |
|  | Габариты системы axbxh (высота), мм. |  |  |  |
|  | Максимальный вес элемента системы при монтаже краном, кг. |  |  |  |
|  | Максимальные размеры элементов системы при монтаже краном: по длине; по ширине и по высоте, мм. |  |  |  |
|  | Расстояние от места встречи в детекторе до защитной стены ямы детектора вдоль пучка, необходимое для монтажа системы, с учётом технологических приспособлений и проходов, мм. |  |  |  |
|  | Максимально необходимая высота до крюка крана при монтаже системы, или обслуживании её, мм. |  |  |  |
|  | Необходимая площадь при разборке-сборке детектора, для временного складирования элементов системы внутри ямы детектора, axb, м2. |  |  |  |
|  | Габариты и вес «телеги» под магнит детектора. |  |  |  |
|  | Класс работ по освещённости - наименьший размер деталей |  |  |  |
| 1-2 | Потребность в инженерном обеспечении системы в детекторе: |  |  |  |
|  | Общее количество каналов электроники. |  |  |  |
|  | Необходимая электрическая мощность, KW, В, (3-х фазное, стабилизированное): | собственно системы. |  |  |
|  |  | оцифровывающая электроника внутри детектора . |  |  |
|  |  | «стойки цифровой электроники» вне детектора, но в яме детектора. |  |  |
|  | Необходимость в сжатом воздухе, м3/сутки: | собственно системы. |  |  |
|  |  | оцифровывающая электроника внутри детектора. |  |  |
|  |  | «стойки цифровой электроники» или ПК вне детектора, но в яме детектора. |  |  |
|  | Необходимость в техническом оборотном водоснабжении, м3/сутки: | собственно системы. |  |  |
|  |  | оцифровывающая электроника внутри детектора. |  |  |
|  |  | «стойки цифровой электроники» или ПК вне детектора, но в яме детектора. |  |  |
|  | Необходимость в дистиллированном оборотном водоснабжении, м3/сутки: | собственно системы. |  |  |
|  |  | оцифровывающая электроника внутри детектора. |  |  |
|  |  | «стойки цифровой электроники» или ПК вне детектора, но в яме детектора. |  |  |
|  | Необходимость в газах, тип, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в технологической приточной и вытяжной вентиляции на детекторе, назначение, характеристика работ, вредные выделения. |  |  |  |
|  | Дополнительные требования. |  |  |  |
| 2 | Необходимость в инженерном и технологическом оборудовании вне детектора, для обеспечения работоспособности системы: |  |  |  |
|  | Место расположения оборудования: | внутри ямы детектора. |  |  |
|  |  | вне ямы детектора, но внутри здания. |  |  |
|  |  | в пультовой детектора. |  |  |
|  |  | вне здания – необходимость отопления – Т раб. |  |  |
|  | Вес оборудования, кг. |  |  |  |
|  | Габариты оборудования axbxh (высота),мм. |  |  |  |
|  | Максимальный вес элемента оборудования при монтаже краном, кг. |  |  |  |
|  | Максимальные размеры элементов оборудования при монтаже краном: по длине; по ширине и по высоте, мм. |  |  |  |
|  | Максимально необходимая высота до крюка крана при монтаже системы, или обслуживании её. |  |  |  |
| 2-1 | Требование к помещениям или площадкам для технологического оборудования в рабочем состоянии, с учётом эксплуатации и обслуживания: |  |  |  |
|  | Размеры помещения axbxh, м. |  |  |  |
|  | Необходимая электрическая мощность, KW, В (трёхфазное), стабилизация, лабораторные щиты. |  |  |  |
|  | Необходимость резервного питания. |  |  |  |
|  | Необходимость в сжатом воздухе, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в техническом оборотном водоснабжении, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в «дистиллированном оборотном водоснабжении, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость местного освещения. |  |  |  |
|  | Необходимость в газах, тип, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в общеобменной вентиляции, вредные выделения в воздух. |  |  |  |
|  | Необходимость в технологической приточной и вытяжной вентиляции, назначение, характеристика работ, вредные выделения в воздух, значительные тепловыделения (КW). |  |  |  |
|  | Необходимость в кондиционировании, диапазон стабилизации по температуре и влажности. |  |  |  |
|  | Необходимость охранной сигнализации. |  |  |  |
|  | Необходимость ограждения от посторонних. |  |  |  |
|  | Возможность работы с мостовым краном (вне «мёртвой зоны» крана). |  |  |  |
|  | Необходимость площадки для подъезда автотранспорта. |  |  |  |
|  | Необходимость в кабельных каналах (только вне зоны действия крана). |  |  |  |
|  | Дополнительные требования (съёмная крыша, необходимость в звукоизоляции, виброустойчивость фундамента, работы с мелкими деталями - разряд зрительных работ, требования к чистоте – класс чистоты, наличие эстакады, требование ускорительщиков по вибрации – места расположения оборудования, и т.д.). |  |  |  |
| 3 | Требования к лабораторным помещениям (работа с прототипами, сборка и настройка систем, работа с инженерным и технологическим оборудованием, стенды измерений), мех. мастерским, радиомастерским, помещениям для хранения оборудования и материалов, офисные помещения и т.д. |  |  |  |
|  | Размеры помещения axbxh, м. |  |  |  |
|  | Необходимая нагрузка на пол, кг/м2. |  |  |  |
|  | Габариты дверного проёма axbxh, мм. |  |  |  |
|  | Возможность работы с мостовым краном (вне «мёртвой зоны» крана). |  |  |  |
|  | Необходимая электрическая мощность, KW, В (трёхфазное), стабилизация, лабораторные щиты. |  |  |  |
|  | Необходимость резервного питания. |  |  |  |
|  | Необходимость в сжатом воздухе, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в техническом оборотном водоснабжении, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Необходимость в «дистиллированном оборотном водоснабжении, м3/сутки. |  |  |  |
|  | Требование к освещению - разряд зрительных работ по СНиП 23-05-95. |  |  |  |
|  | Необходимость в обеспылевании воздуха (читые помещения) - класс чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000. |  |  |  |
|  | Необходимость работы с газами, тип газа, (необходимость отдельного помещения для баллонов). |  |  |  |
|  | Необходимость в общеобменной вентиляции, вредные выделения в воздух. |  |  |  |
|  | Необходимость в технологической приточной и вытяжной вентиляции, назначение, характеристика работ, вредные выделения в воздух, значительные тепловыделения (КW). |  |  |  |
|  | Необходимость в кондиционировании, диапазон стабилизации по температуре и влажности. |  |  |  |
|  | Необходимость охранной сигнализации. |  |  |  |
|  | Возможность работы с мостовым краном (вне «мёртвой зоны» крана). |  |  |  |
|  | Необходимость площадки для работы с мостовым краном (вне «мёртвой зоны» крана). |  |  |  |
|  | Необходимость в кабельных каналах (только вне зоны действия крана). |  |  |  |
|  | Дополнительные требования (съёмная крыша, необходимость в звукоизоляции, виброустойчивость фундамента, работы с мелкими деталями - разряд зрительных работ по СНиП 23-05-95, требования к чистоте – класс чистоты, наличие эстакады и т.д.). |  |  |  |

- Необходимость в общеобменной вентиляции в яме детектора – очевидно и так.

- Необходимость пожарной сигнализации – требование ППБ

- Рассмотреть вопрос возможности применения дистиллированной воды при работе оборудования и, соответственно, замены технической оборотной воды на дистиллированную воду.

- Питание всегда 3-х фазное.

- Питание ПК всегда отделено от освещения и силового питания.

- Закладывается резервное питание на детекторе и в пультовой детектора.

06/07/2010

Родякин В.А.  раб. тел. 42-52; моб. тел. 8-913-929-95-40; E-mail: V.A.Rodiakin@inp.nsk.su